                     
[image: image1.wmf] 

                  ООО «СИГМА
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]S

19:10:37 !
|
Fopenite

Froce 484 KT
47168 1/M

[l

(P 0gocmery |[ 18 0peean JI 16 Mepaomn

2

W oy meger



[image: image8.jpg]Otwerotamiae mmul L 12 5 45 “ 4:
F Fuyk srnoue

T obp.sx. P odp 1C1

2 puc BYK2 2 kovna Z—@ - -
- N




          [image: image2.jpg]




    

         

  [image: image3.jpg]PaspexeHue




          [image: image4.jpg][laBneHue
BOAbl 3a KOTSIOM.




      


 

                     





Условия эксплуатации:
· Температура окружающего воздуха от +5 °С до + 50 °С;

· Относительная влажность воздуха 95 % при 30 °С;

· Питание комплекта от однофазной сети переменного тока 220 В +10% -20%; 50 Гц.

· Вибрация с частотой от 5 Гц. до 25 Гц. и амплитудой 0,1 мм;

· Отсутствие постоянных и переменных магнитных полей.

· Атмосферное давление от 84 кПа. до 106,7 кПа.;

· Высота над уровнем моря до 1000 м.;

      Помещение закрытое, капитальное, без резких изменений температуры и попадания брызг, невзрывоопасное и не содержащее в воздухе примесей агрессивных веществ.
Система автоматического управления  (САУ)  «БУК-СИГМА», изготовляется           ООО «СИГМА»  г. Владимир.

САУ  «БУК-СИГМА» предназначена для автоматического пуска и управления котлоагрегатами с автоматизированными горелками типа «Weishauht», работающих  на газообразном и жидком топливах.

САУ «БУК-СИГМА» удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 по устойчивости и прочности к воздействиям температуры и влажности – группа исполнения В3 (с расширением диапазона температуры окружающего воздуха ), к воздействию синусоидальной вибрации – группа исполнения N1, к воздействию атмосферного давления – группа исполнения Р1. 

САУ «БУК-СИГМА» полностью удовлетворяет требованиям к автоматике по         ГОСТ 21 204-97 «Горелки газовые промышленные», СНиП II-35-76 «Котельные установки». 
САУ «БУК-СИГМА» обеспечивает:
  Управление полуавтоматическим (автоматическим) розжигом, контроль за сигналами безопасности и регулирование параметров работы котлоагрегата на основном (газ) и вспомогательном (мазут) видах топлива;

· Плавное регулирование параметров (например: разрежение в топке котла, температуры дымовых газов), с помощью двух встроенных цифровых ПИД- регуляторов с независимой индикацией текущего значения регулируемого параметра, положения регулирующего органа, отклонения параметра от заданного значения, хода исполнительного механизма.

· Двухпозиционное регулирование двух параметров (например: большое-малое горение, уровня воды).  

· Связь с компьютером верхнего уровня, архивация текущих значений параметров работы котлоагрегата, аварийных ситуаций, возможность вывода на печатное устройство любых параметров работы в графической форме и в виде таблиц. Наблюдение за работой котлоагрегата в реальном режиме времени.

· По специальному заказу возможна реализация безоператорного режима работы   котельной.
Сертификат Соответствия  РОСС RU.МГ03.Н00342 №0121561

Разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и    атомному надзору №РРС 00-38697
Тел: 8-906-615-23-12 
E-mail:   buksigma@mail.ru
http://avtodis.umi.ru
САУ  «БУК - СИГМА»


для котлов с автоматизированными горелками





БУК-1и





�








ДАТЧИКИ   ДАВЛЕНИЯ


( 2 шт )





ДАТЧИКИ   ТЕМПЕРАТУРЫ


(2 шт.)





ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  - 12 шт.


(в том числе МЭО двух ПИД –регуляторов)








RS-485


до 1000 м





Архивирование параметров работы и нештатных ситуаций.





ДАТЧИКИ ТИПА «СУХОЙ КОНТАКТ»


(до 12 шт.)





≤ 30 В 10 mА





~220 В  3 А





RS-485


до 1000 м








_139675984.doc



